WOMP-PN-1/2012  									Załącznik Nr 4

Opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowa specyfikacja cenowa na zakup i dostawę jednorazowego sprzętu medycznego w okresie  24.m-cy

| l.p | ASORTYMENT | JM | Ilość zam. | Cena jedn. netto | Wartość netto | 8% VAT | 23% VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła 0,5 x 25 mm, nasadka Luer Lock, igła ścięta pod kątem mniejszym niż 45 stopni, opakowanie jednostkowe oraz zbiorcze oznaczone kolorem ułatwiającym identyfikację rozmiaru, op. a 100 szt. | op. a 100 szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 2 | Igła 0,6 x 25 mm, nasadka Luer Lock, igła ścięta pod kątem mniejszym niż 45 stopni, opakowanie jednostkowe oraz zbiorcze oznaczone kolorem ułatwiającym identyfikację rozmiaru, op. a 100 szt. | op. a 100 szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Igła 0,7 x 30 mm, nasadka Luer Lock, igła ścięta pod kątem mniejszym niż 45 stopni, opakowanie jednostkowe oraz zbiorcze oznaczone kolorem ułatwiającym identyfikację rozmiaru, op. a 100 szt. | op. a 100 szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | Igła 0,7 x 40 mm, nasadka Luer Lock, igła ścięta pod kątem mniejszym niż 45 stopni, opakowanie jednostkowe oraz zbiorcze oznaczone kolorem ułatwiającym identyfikację rozmiaru, op. a 100 szt. | op. a 100 szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 5 | Igła 0,8 x 40 mm, nasadka Luer Lock, igła ścięta pod kątem mniejszym niż 45 stopni, opakowanie jednostkowe oraz zbiorcze oznaczone kolorem ułatwiającym identyfikację rozmiaru, op. a 100 szt. | op. a 100 szt. | 90 |  |  |  |  |  |
| 6 | Igła 0,9 x 40 mm, nasadka Luer Lock, igła ścięta pod kątem mniejszym niż 45 stopni, opakowanie jednostkowe oraz zbiorcze oznaczone kolorem ułatwiającym identyfikację rozmiaru, op. a 100 szt. | op. a 100 szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 7 | Igła 1,1 x 40 mm, nasadka Luer Lock, igła ścięta pod kątem mniejszym niż 45 stopni, opakowanie jednostkowe oraz zbiorcze oznaczone kolorem ułatwiającym identyfikację rozmiaru, op. a 100 szt. | op. a 100 szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 8 | Igła 1,2 x 40 mm, nasadka Luer Lock, igła ścięta pod kątem mniejszym niż 45 stopni, opakowanie jednostkowe oraz zbiorcze oznaczone kolorem ułatwiającym identyfikację rozmiaru, op. a 100 szt. | op. a 100 szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 9 | Strzykawka 2 ml, skalowanie do 3 ml, Luer, tłok matowy, mleczny, lekko przezroczysty, cylinder przezroczysty, skala niebieska, czytelna, niezmywalna, nie zawiera silikonu i lateksu, op. a 100 szt. | op. a 100 szt. | 120 |  |  |  |  |  |
| 10 | Strzykawka 5 ml, skalowanie do 6 ml, Luer, tłok matowy, mleczny, lekko przezroczysty, cylinder przezroczysty, skala niebieska, czytelna, niezmywalna, nie zawiera silikonu i lateksu, op. a 100 szt. | op. a 100 szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 11 | Strzykawka 10 ml, skalowanie do 12 ml, Luer, tłok matowy, mleczny, lekko przezroczysty, cylinder przezroczysty, skala niebieska, czytelna, niezmywalna, nie zawiera silikonu i lateksu, op. a 100 szt. | op. a 100 szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 12 | Strzykawka 20 ml, skalowanie do 24 ml, Luer, tłok matowy, mleczny, lekko przezroczysty, cylinder przezroczysty, skala niebieska, czytelna, niezmywalna, nie zawiera silikonu i lateksu, op. a 100 szt. | op. a 100 szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 13 | Rękawice latexowe, lekko pudrowane, niesterylne, rozm. XS, opakowanie (pudełko) oznaczone kolorem ułatwiającym identyfikację rozmiaru, op. a 100 szt., /załączyć deklarację zgodności producenta z Dyrektywą 93/42/EEC i 89/686/EEC/ | op. a 100 szt. | 210 |  |  |  |  |  |
| 14 | Rękawice latexowe, lekko pudrowane, niesterylne, rozm. S, opakowanie (pudełko) oznaczone kolorem ułatwiającym identyfikację rozmiaru, op. a 100 szt., /załączyć deklarację zgodności producenta z Dyrektywą 93/42/EEC i 89/686/EEC/ | op. a 100 szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 15 | Rękawice latexowe, lekko pudrowane, niesterylne, rozm. M, opakowanie (pudełko) oznaczone kolorem ułatwiającym identyfikację rozmiaru, op. a 100 szt., /załączyć deklarację zgodności producenta z Dyrektywą 93/42/EEC i 89/686/EEC/ | op. a 100 szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 16 | Rękawice latexowe, lekko pudrowane, niesterylne, rozm. L, opakowanie (pudełko) oznaczone kolorem ułatwiającym identyfikację rozmiaru, op. a 100 szt., /załączyć deklarację zgodności producenta z Dyrektywą 93/42/EEC i 89/686/EEC/ | op. a 100 szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 17 | Rękawice z syntetycznego PVC o właściwościach lateksu, w kolorze żółtym, bezpudrowe, nieuczulające, niesterylne, rozm. S, op. a 100 szt. | op. a 100 szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 18 | Rękawice z syntetycznego PVC o właściwościach lateksu, w kolorze żółtym, bezpudrowe, nieuczulające, niesterylne, rozm. M, op. a 100 szt. | op. a 100 szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 19 | Rękawice z syntetycznego PVC o właściwościach lateksu, w kolorze żółtym, bezpudrowe, nieuczulające, niesterylne, rozm. L, op. a 100 szt. | op. a 100 szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 20 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, w kolorze niebieskim, mikroteksturowane na całej powierzchni rękawicy, rozm. S, op. a 100 szt. | op. a 100 szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 21 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, w kolorze niebieskim, mikroteksturowane na całej powierzchni rękawicy, rozm. M, op. a 100 szt. | op. a 100 szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 22 | Rękawice jednorazowe – jałowe, rozm. 7; 7,5; 8,0, pudrowane, mikroteksturowane, AQL=1,0, dł. rękawicy min. 28 cm, op. a 1 para | para | 800 |  |  |  |  |  |
| 23 | Prześcieradło jednorazowe w rolce, rozm. 50 cm x 50 m | rol. | 800 |  |  |  |  |  |
| 24 | Prześcieradło jednorazowe w rolce, rozm. 60 cm x 50 m | rol. | 150 |  |  |  |  |  |
| 25 | Serweta stomatologiczna jednorazowa bib.-fol., rozm. 48 x 33 cm, op. a 80 szt. | op. a 80 szt. | 90 |  |  |  |  |  |
| 26 | Szpatułki drewniane, niesterylne, 15 x 1,8 cm, op. a 100 szt. | op. a 100 szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| 27 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, bez łącznika dodatkowej iniekcji oraz igły iniekcyjnej, igła biorcza dwukanałowa z kryzą ograniczającą, przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką, komora kroplowa bez zawartości PVC, dren o dł. 150 cm bez zawartości ftalanów DEHP I DOP, rolkowy regulator przepływu wyposażony w zaczep na dren, łącznik Luer Lock z osłonką | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 28 | Kubki jednorazowe, białe, poj. - 200 ml, waga 3,1 g, max. temp. napełnienia - 75°C, op. a 100 szt. | op. a 100 szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 29 | Pojemnik na skażony materiał o poj. 4 l, wykonany z kartonu o podwyższonej sztywności, impregnowany PE, długość pojemnika - 20,5 cm, szerokość pojemnika - 14,5 cm, wysokość pojemnika - 14,5 cm, otwór wrzutowy o śred. 5,6 cm | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 30 | Pojemnik na skażony materiał na igły o poj. 0,8 l, plastikowy, na pojemniku znajduje się naklejka z miejscem na: datę i godzinę rozpoczęcia użytkowania, miejsce pochodzenia, rodzaj odpadów, datę zamknięcia pojemnika, znak identyfikacyjny osoby zamykającej | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 31 | Pojemnik na skażony materiał o poj. 1,5 l, plastikowy, na pojemniku znajduje się naklejka z miejscem na: datę i godzinę rozpoczęcia użytkowania, miejsce pochodzenia, rodzaj odpadów, datę zamknięcia pojemnika, znak identyfikacyjny osoby zamykającej | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 32 | Pojemnik na skażony materiał o poj. 5 l, na pojemniku znajduje się etykieta ostrzegawcza ze znakiem "materiał zakaźny" oraz naklejka z miejscem na opis: miejsce pochodzenia odpadów, rodzaj odpadów, data zamknięcia, podpis zamykającego | szt. | 130 |  |  |  |  |  |
| 33 | Termometry lekarskie elektroniczne, wodoszczelne, pomiar od 350C do 420C | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 34 | Papier EKG 112 mm x 25 m, nadruk - kratka czerwona | rol. | 300 |  |  |  |  |  |
| 35 | Papier EKG 110 mm x 40 m, nadruk - kratka czerwona | rol. | 150 |  |  |  |  |  |
| 36 | Papier EKG BTL 08 M | rol. | 10 |  |  |  |  |  |
| 37 | Elektrody do wysiłku, rozmiar 55 x 40 mm, piankowe, żel stały, posiadają wycięty podłużny otwór (bez przecięcia boków elektrody) umożliwiający mocowanie przewodów dołączeniowych, op. a 50 szt. | op. a 50 szt. | 240 |  |  |  |  |  |
| 38 | Żel do EKG, poj. 0,5 l | but. | 100 |  |  |  |  |  |
| 39 | Żel do USG, poj. 0,5 l | but. | 100 |  |  |  |  |  |
| 40 | Żel do USG, poj. 0,5 l, z 4% wyciągiem z aloesu | but. | 10 |  |  |  |  |  |
| 41 | Pasta naskórkowa Every (do wysiłku), poj. 160 g | but. | 5 |  |  |  |  |  |
| 42 | Żel sterylny poślizgowy (lubrykant), przeznaczony m.in. do wymiany wszelkiego rodzaju cewników, bezzapachowy, bezbarwny, hypoalergiczny, sterylizacja R, pakowany w saszetki o poj. 5 g | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 43 | Papier do USG Sony UPP 110S, 110 mm x 20 m oryginalny | rol. | 35 |  |  |  |  |  |
| 44 | Papier do autorefraktometru, 57 mm x 30 m, gładki | rol. | 35 |  |  |  |  |  |
| 45 | Papier do mostka impedycyjnego 110 mm | rol. | 10 |  |  |  |  |  |
| 46 | Torebki do sterylizacji S, EO, samozaklejające, rozm. 90 x 203 mm, część foliowa zabarwiona na zielono, 3 pionowe zgrzewy oraz 1 poprzeczny w kształcie klina, co ułatwia otwieranie, posiadają wycięcie na kciuki ułatwiające napełnianie i otwieranie torebki, informacje na produkcie w j. polskim, op. a 200 szt. | op. a 200 szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 47 | Torebki do sterylizacji S, EO, samozaklejające, rozm. 90 x 133 mm, część foliowa zabarwiona na zielono, 3 pionowe zgrzewy oraz 1 poprzeczny w kształcie klina, co ułatwia otwieranie, posiadają wycięcie na kciuki ułatwiające napełnianie i otwieranie torebki, informacje na produkcie w j. polskim, op. a 200 szt. | op. a 200 szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 48 | Torebki do sterylizacji S, EO, samozaklejające, rozm. 90 x 230 mm, część foliowa zabarwiona na zielono, 3 pionowe zgrzewy oraz 1 poprzeczny w kształcie klina, co ułatwia otwieranie, posiadają wycięcie na kciuki ułatwiające napełnianie i otwieranie torebki, informacje na produkcie w j. polskim, op. a 200 szt. | op. a 200 szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 49 | Torebki do sterylizacji S, EO, samozaklejające, rozm. 130 x 356 mm, część foliowa zabarwiona na zielono, 3 pionowe zgrzewy oraz 1 poprzeczny w kształcie klina, co ułatwia otwieranie, posiadają wycięcie na kciuki ułatwiające napełnianie i otwieranie torebki, informacje na produkcie w j. polskim, op. a 200 szt. | op. a 200 szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 50 | Torebki do sterylizacji S, EO, samozaklejające, rozm. 130 x 250 mm, część foliowa zabarwiona na zielono, 3 pionowe zgrzewy oraz 1 poprzeczny w kształcie klina, co ułatwia otwieranie, posiadają wycięcie na kciuki ułatwiające napełnianie i otwieranie torebki, informacje na produkcie w j. polskim, op. a 200 szt. | op. a 200 szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 51 | Torebki do sterylizacji S, EO, samozaklejające, rozm. 140 x 280 mm, część foliowa zabarwiona na zielono, 3 pionowe zgrzewy oraz 1 poprzeczny w kształcie klina, co ułatwia otwieranie, posiadają wycięcie na kciuki ułatwiające napełnianie i otwieranie torebki, informacje na produkcie w j. polskim, op. a 200 szt. | op. a 200 szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 52 | Torebki do sterylizacji S, EO, samozaklejające, rozm. 200 x 330 mm, część foliowa zabarwiona na zielono, 3 pionowe zgrzewy oraz 1 poprzeczny w kształcie klina, co ułatwia otwieranie, posiadają wycięcie na kciuki ułatwiające napełnianie i otwieranie torebki, informacje na produkcie w j. polskim, op. a 200 szt. | op. a 200 szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 53 | Słuchawki lekarskie, wykonane ze stali nierdzewnej, dł. całkowita 75 cm, waga głowicy 40 g, śred. membrany 45 mm, śred. lejka 27 mm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 54 | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych, rozm. 8-10 dł. 40 cm; rozm. 12-20 dł. 60 cm; termoplastyczne medyczne PCV o zmrożonej powierzchni, jeden atraumatyczny otwór centralny, zakończony prosto oraz dwa otwory boczne naprzemianległe, rozmiar kodowany kolorem, na opakowaniu jednostkowym papier-folia widoczna data sterylizacji i data ważności | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 55 | Cewniki Foleya, rozm. 16, 18, silikonowane, z zastawką lateksową, opakowanie jednostkowe podwójne | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 56 | Strzykawka cewnikowa 140 ml, skalowanie do 160 ml, wyraźna, czytelna podziałka, oznaczona co 5,0 ml, cyfry umieszczone są na podziałce co 20 ml, posiada dodatkowy łącznik Luer umieszczony w tłoku strzykawki | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 57 | Rurka ustno-gardłowa, rozmiar 0-60 mm, 1-70 mm, 2-80 mm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 58 | Elektrody do EKG przyssawkowe, rozm. 24 mm, jeden kpl. składa się z sześciu elektrod w kolorze niebieskim | szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| 59 | Elektrody klamrowe, jeden kpl. składa się z czterech elektrod w kolorze: żółtym, zielonym, czerwonym, czarnym | kpl. | 3 |  |  |  |  |  |
| 60 | Kabel pacjenta nierozłączny 10-cio odprowadzeniowy zakończony wtykiem D-Sub 15 pin w obudowie i zakończony wtykami bananowymi 4mm o długościach: odprowadzenia przedsercowe 70 cm, kończynowe 110 cm, przewód zbiorczy 200 cm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 61 | Staza automatyczna | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 62 | Ciśnieniomierz zegarowy ze słuchawką | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 63 | Ciśnieniomierz zegarowy bez słuchawek | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 64 | Cytofix - utrwalacz do badań, poj. 150 ml | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 65 | Maseczki jednorazowe, 3-warstwowe, odporne na przesiąkanie, na gumkę, op. a 50 szt. | op. a 50 szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 66 | Fartuch jednorazowy ochronny, z włókniny, bezpyłowy | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 67 | Ostrza jednorazowe, jałowe, różne rozmiary, stal węglowa, na każdym ostrzu jest nr ostrza i nazwa producenta, na opakowaniu zbiorczym znajduje się rysunek i numer ostrza, opakowanie zbiorcze oznaczone kolorem ułatwiającym identyfikację rozmiaru, op. a 100 szt. | op. a 100 szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 68 | Kaniule dożylne, rozm. 0,7 x 19 mm/ przepływ 18 ml/min., 0,9 x 25 mm/ przepływ 36 ml/min., 1,1 x 33 mm/ przepływ 61 ml/min., 1,3 x 45 mm/ przepływ 90 ml/min., wykonane z PTFE | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 69 | Czepek EEG silikonowo-gumowy dla dorosłych | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 70 | Elektroda EEG-13/L-70 (wtyk Au płaski), op. a 21 szt. | op. a 21 szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 71 | Pudełka na rurki OB. | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 72 | Przylepiec z folii polietylenowej, rozm. 2,5 cm x 4,5 m, przezroczysty, hypoalergiczny, wodoodporny (szczelny), nieprzepuszczalny dla płynów i bakterii, z klejem akrylowym bez dodatku tlenku cynku równomiernie naniesionym na całej powierzchni przylepca, op. a 12 szt. | op. a 12 szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 73 | Maska ochronna z zaworem oddechowym i filtrem chirurgicznym zapewniająca ochronę przed drobnoustrojami chorobotwórczymi personelowi medycznemu i pacjentom, minimalna skuteczność filtra 99%, op. a 8 szt. | op. a 8 szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 74 | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |

Dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.:

- deklaracje zgodności

- certyfikaty CE jeśli są wymagane zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.

Prosimy dostarczyć próbki w wymienionych poniżej pozycjach:

- poz.9-12 - po 1 szt.

- poz.15  - 1 op.

- poz.18 – 1 op.

- poz.22 - 1 para z rozmiaru 7,5

- poz.27 – 1 szt.

- poz.31 – 1 szt.

- poz.37 – 4 szt.

- poz.40 – 1 szt.

- poz.42 – 1 szt.

- poz.64 – 1 szt.

- poz.67 – 1 op. z rozmiaru nr 15