WOMP-PN-5/2014  									Załącznik Nr 4

Opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowa specyfikacja cenowa na zakup i dostawę jednorazowego sprzętu medycznego w okresie  24.m-cy

| l.p | ASORTYMENT | JM | Ilość zam. | Cena jedn. netto | Wartość netto | 8% VAT | 23% VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła 0,5 x 25 mm, nasadka Luer Lock, opakowanie jednostkowe oraz zbiorcze oznaczone kolorem ułatwiającym identyfikację rozmiaru, op. a 100 szt. | op. a 100 szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Igła 0,6 x 25 mm, nasadka Luer Lock, opakowanie jednostkowe oraz zbiorcze oznaczone kolorem ułatwiającym identyfikację rozmiaru, op. a 100 szt. | op. a 100 szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 3 | Igła 0,7 x 30 mm, nasadka Luer Lock, opakowanie jednostkowe oraz zbiorcze oznaczone kolorem ułatwiającym identyfikację rozmiaru, op. a 100 szt. | op. a 100 szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 4 | Igła 0,7 x 40 mm, nasadka Luer Lock, opakowanie jednostkowe oraz zbiorcze oznaczone kolorem ułatwiającym identyfikację rozmiaru, op. a 100 szt. | op. a 100 szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 5 | Igła 0,8 x 40 mm, nasadka Luer Lock, opakowanie jednostkowe oraz zbiorcze oznaczone kolorem ułatwiającym identyfikację rozmiaru, op. a 100 szt. | op. a 100 szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 6 | Igła 0,9 x 40 mm, nasadka Luer Lock, opakowanie jednostkowe oraz zbiorcze oznaczone kolorem ułatwiającym identyfikację rozmiaru, op. a 100 szt. | op. a 100 szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 7 | Igła 1,1 x 40 mm, nasadka Luer Lock, opakowanie jednostkowe oraz zbiorcze oznaczone kolorem ułatwiającym identyfikację rozmiaru, op. a 100 szt. | op. a 100 szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 8 | Igła 1,2 x 40 mm, nasadka Luer Lock, opakowanie jednostkowe oraz zbiorcze oznaczone kolorem ułatwiającym identyfikację rozmiaru, op. a 100 szt. | op. a 100 szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 9 | Kaniula dożylna, rozmiar: 0,7 x 19 mm/ przepływ 18 ml/min., 0,9 x 25 mm/ przepływ 36 ml/min., 1,1 x 33 mm/ przepływ 61 ml/min., 1,3 x 45 mm/ przepływ 90 ml/min., z PTFE, ze skrzydełkami, portem i linią RTG | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 10 | Strzykawka dwuczęściowa 2 ml, skalowanie do 3 ml, Luer, tłok matowy, mleczny, lekko przezroczysty, cylinder przezroczysty, skala niebieska, czytelna, niezmywalna, nie zawiera silikonu i lateksu, na cylindrze nazwa producenta, op. a 100 szt. | op. a 100 szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 11 | Strzykawka dwuczęściowa 5 ml, skalowanie do 6 ml, Luer, tłok matowy, mleczny, lekko przezroczysty, cylinder przezroczysty, skala niebieska, czytelna, niezmywalna, nie zawiera silikonu i lateksu, na cylindrze nazwa producenta, op. a 100 szt. | op. a 100 szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 12 | Strzykawka dwuczęściowa 10 ml, skalowanie do 12 ml, Luer, tłok matowy, mleczny, lekko przezroczysty, cylinder przezroczysty, skala niebieska, czytelna, niezmywalna, nie zawiera silikonu i lateksu, na cylindrze nazwa producenta, op. a 100 szt. | op. a 100 szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 13 | Strzykawka dwuczęściowa 20 ml, skalowanie do 24 ml, Luer, tłok matowy, mleczny, lekko przezroczysty, cylinder przezroczysty, skala niebieska, czytelna, niezmywalna, nie zawiera silikonu i lateksu, na cylindrze nazwa producenta, op. a 100 szt. | op. a 100 szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 14 | Strzykawka trzyczęściowa tuberkulinowa 1 ml z igłą 0,5 x 16 mm, Luer, tłok matowy, mleczny, lekko przezroczysty, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem, cylinder przezroczysty, skala czarna, czytelna, niezmywalna, na cylindrze nazwa producenta, nie zawiera lateksu, op. a 100 szt. | op. a 100 szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 15 | Strzykawka trzyczęściowa cewnikowa 100 ml, skala czarna, czytelna, niezmywalna, nie zawiera lateksu i PVC, na cylindrze nazwa producenta | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 16 | Strzykawka trzyczęściowa cewnikowa 140 ml, skalowanie do 160 ml, skala czarna, czytelna, niezmywalna, oznaczona, co 5,0 ml, cyfry umieszczone na podziałce, co 20 ml, z dodatkowym łącznikiem Luer umieszczonym w tłoku strzykawki, na cylindrze nazwa producenta | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 17 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, igła biorcza dwukanałowa z kryzą ograniczającą, przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką, komora kroplowa bez zawartości PVC, dren bez zawartości ftalanów, rolkowy regulator przepływu wyposażony w zaczep na dren, łącznik Luer Lock z osłonką | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 18 | Ostrza chirurgiczne, sterylne, różne rozmiary, stal węglowa, na każdym ostrzu nr ostrza i nazwa producenta, na opakowaniu zbiorczym rysunek i numer ostrza, opakowanie zbiorcze oznaczone kolorem ułatwiającym identyfikację rozmiaru, op. a 100 szt. | op. a 100 szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 19 | Zaciskacz do pępowiny mikrobiologicznie czysty, op. a 1 szt. | op. a 1 szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 20 | Golarka medyczna jednorazowa | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 21 | Wzierniki ginekologiczne jednorazowe, sterylne, rozmiar: S, M | szt. | 1600 |  |  |  |  |  |
| 22 | Kubki jednorazowe, białe, pojemność 200 ml, op. a 100 szt. | op. a 100 szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 23 | Szpatułki laryngologiczne drewniane, niesterylne, 15 x 1,8 cm, op. a 100 szt. | op. a 100 szt. | 450 |  |  |  |  |  |
| 24 | Termometr lekarski elektroniczny, wodoszczelny | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 25 | Słuchawki lekarskie | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 26 | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych, rozmiar 8-10 dł. 40 cm; rozmiar 12-20 dł. 60 cm; termoplastyczne medyczne PCV o zmrożonej powierzchni, jeden atraumatyczny otwór centralny, zakończony prosto oraz dwa otwory boczne naprzemianległe, rozmiar kodowany kolorem | szt. | 16 |  |  |  |  |  |
| 27 | Cewniki Foleya, rozmiar 16, 18, silikonowane, opakowanie jednostkowe podwójne | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 28 | Rurka ustno-gardłowa, różne rozmiary | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 29 | Staza automatyczna | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 30 | Ciśnieniomierz zegarowy ze słuchawką | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 31 | Ciśnieniomierz zegarowy bez słuchawek | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 32 | Cytofix - utrwalacz do badań, pojemność 150 ml | szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| 33 | Pudełka na rurki OB | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 34 | Maska do oddychania usta-usta | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 35 | Maseczka jednorazowa, 3-warstwowa, op. a 50 szt. | op. a 50 szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 36 | Fartuch jednorazowy, ochronny, włókninowy | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 37 | Prześcieradło jednorazowe w rolce, 50 cm x 50 m | rol. | 1150 |  |  |  |  |  |
| 38 | Prześcieradło jednorazowe w rolce, 60 cm x 50 m | rol. | 100 |  |  |  |  |  |
| 39 | Serweta stomatologiczna jednorazowa bib.-fol., 48 x 33 cm, op. a 80 szt. | op. a 80 szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 40 | Rękawice lateksowe, pudrowane, niesterylne, rozmiar XS, wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidulanej kategorii I, zgodne z normą EN 455 - 1, 2, 3, 4, odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671-07, AQL - 1,5, opakowanie (pudełko) oznaczone kolorem ułatwiającym identyfikację rozmiaru, op. a 100 szt. | op. a 100 szt. | 210 |  |  |  |  |  |
| 41 | Rękawice lateksowe, pudrowane, niesterylne, rozmiar S, wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidulanej kategorii I, zgodne z normą EN 455 - 1, 2, 3, 4, odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671-07, AQL - 1,5, opakowanie (pudełko) oznaczone kolorem ułatwiającym identyfikację rozmiaru, op. a 100 szt. | op. a 100 szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 42 | Rękawice lateksowe, pudrowane, niesterylne, rozmiar M, wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidulanej kategorii I, zgodne z normą EN 455 - 1, 2, 3, 4, odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671-07, AQL - 1,5, opakowanie (pudełko) oznaczone kolorem ułatwiającym identyfikację rozmiaru, op. a 100 szt. | op. a 100 szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 43 | Rękawice lateksowe, pudrowane, niesterylne, rozmiar L, wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidulanej kategorii I, zgodne z normą EN 455 - 1, 2, 3, 4, odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671-07, AQL - 1,5, opakowanie (pudełko) oznaczone kolorem ułatwiającym identyfikację rozmiaru, op. a 100 szt. | op. a 100 szt. | 180 |  |  |  |  |  |
| 44 | Rękawice lateksowe, bezpudrowe, niesterylne, z wewnętrzną warstwą polimerową, rozmiar XS, wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidulanej kategorii I, zgodne z normą EN 455 - 1, 2, 3, 4, odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671-07, AQL - 1,5, op. a 100 szt. | op. a 100 szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 45 | Rękawice lateksowe, bezpudrowe, niesterylne, z wewnętrzną warstwą polimerową, rozmiar S, wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidulanej kategorii I, zgodne z normą EN 455 - 1, 2, 3, 4, odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671-07, AQL - 1,5, op. a 100 szt. | op. a 100 szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 46 | Rękawice lateksowe, bezpudrowe, niesterylne, z wewnętrzną warstwą polimerową, rozmiar M, wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidulanej kategorii I, zgodne z normą EN 455 - 1, 2, 3, 4, odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671-07, AQL - 1,5, op. a 100 szt. | op. a 100 szt. | 220 |  |  |  |  |  |
| 47 | Rękawice lateksowe, bezpudrowe, niesterylne, z wewnętrzną warstwą polimerową, rozmiar L, wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidulanej kategorii I, zgodne z normą EN 455 - 1, 2, 3, 4, odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671-07, AQL - 1,5, op. a 100 szt. | op. a 100 szt.. | 180 |  |  |  |  |  |
| 48 | Rękawice winylowe, bezpudrowe, niesterylne, rozmiar S, wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidulanej kategorii I, zgodne z normą EN 455 - 1, 2, 3, 4, odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671-07, AQL - 1,5, grubość palca 0,05 - 0,06 mm, grubość dłoni 0,06 - 0,07 mm, grubość mankietu 0,05 - 0,06 mm, op. a 100 szt. | op. a 100 szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 49 | Rękawice winylowe, bezpudrowe, niesterylne, rozmiar M, wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidulanej kategorii I, zgodne z normą EN 455 - 1, 2, 3, 4, odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671-07, AQL - 1,5, grubość palca 0,05 - 0,06 mm, grubość dłoni 0,06 - 0,07 mm, grubość mankietu 0,05 - 0,06 mm, op. a 100 szt. | op. a 100 szt.. | 110 |  |  |  |  |  |
| 50 | Rękawice winylowe, bezpudrowe, niesterylne, rozmiar L, wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidulanej kategorii I, zgodne z normą EN 455 - 1, 2, 3, 4, odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671-07, AQL - 1,5, grubość palca 0,05 - 0,06 mm, grubość dłoni 0,06 - 0,07 mm, grubość mankietu 0,05 - 0,06 mm, op. a 100 szt. | op. a 100 szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 51 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, rozmiar S, teksturowane na końcach palców, wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidulanej kategorii III, zgodne z normą EN 455 - 1, 2, 3, 4, EN 420, EN 388, odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671-07, przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374 - 1, 2, 3, AQL - 1,0, grubość palca 0,10 - 0,14 mm, grubość dłoni 0,06 - 0,09 mm, grubość mankietu 0,05 - 0,08 mm, op. a 200 szt. | op. a 200 szt. | 180 |  |  |  |  |  |
| 52 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, rozmiar M, teksturowane na końcach palców, wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidulanej kategorii III, zgodne z normą EN 455 - 1, 2, 3, 4, EN 420, EN 388, odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671-07, przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374 - 1, 2, 3, AQL - 1,0, grubość palca 0,10 - 0,14 mm, grubość dłoni 0,06 - 0,09 mm, grubość mankietu 0,05 - 0,08 mm, op. a 200 szt. | op. a 200 szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 53 | Rękawice lateksowe, pudrowane, jednorazowe – sterylne, rozmiar 7; 7,5; 8,0, mikroteksturowane, wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidulanej kategorii I, zgodne z normą EN 455 - 1, 2, 3, 4, AQL - 1,0, grubość palca 0,16 - 0,19 mm, grubość dłoni 0,13 - 0,15 mm, grubość mankietu 0,10 - 0,12 mm, dł. rękawicy min. 280 mm, op. a 1 para | para | 70 |  |  |  |  |  |
| 54 | Pojemnik na skażony materiał o pojemności 0,8 l, z kartonu o podwyższonej sztywności, podwójne ścianki, wkład polietylenowy - zabezpieczający przed przekłuciem i przemakaniem, długość 8,5 cm, szerokość 8,5 cm, wysokość 15 cm | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 55 | Pojemnik na skażony materiał o pojemności 4 l, z kartonu o podwyższonej sztywności, impregnowany PE, długość 20,5 cm, szerokość 14,5 cm, wysokość 14,5 cm, otwór wrzutowy o średnicy 5,6 cm | szt. | 900 |  |  |  |  |  |
| 56 | Pojemnik na skażony materiał o pojemności 0,05 - 0,8 l, plastikowy, na pojemniku naklejka z miejscem na: datę i godzinę rozpoczęcia użytkowania, miejsce pochodzenia, rodzaj odpadów, datę zamknięcia pojemnika, znak identyfikacyjny osoby zamykającej | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 57 | Pojemnik na skażony materiał o pojemności 1,0 - 1,5 l, plastikowy, na pojemniku naklejka z miejscem na: datę i godzinę rozpoczęcia użytkowania, miejsce pochodzenia, rodzaj odpadów, datę zamknięcia pojemnika, znak identyfikacyjny osoby zamykającej | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 58 | Pojemnik na skażony materiał o pojemności 2 l, plastikowy, na pojemniku naklejka z miejscem na: datę i godzinę rozpoczęcia użytkowania, miejsce pochodzenia, rodzaj odpadów, datę zamknięcia pojemnika, znak identyfikacyjny osoby zamykającej | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 59 | Pojemnik na skażony materiał o pojemności 5 l, na pojemniku etykieta ostrzegawcza ze znakiem "materiał zakaźny" oraz naklejka z miejscem na opis: miejsce pochodzenia odpadów, rodzaj odpadów, data zamknięcia, podpis zamykającego | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 60 | Papier EKG 50 mm x 30 m, nadruk - kratka czerwona | rol. | 80 |  |  |  |  |  |
| 61 | Papier EKG 58 mm x 25 m, nadruk - kratka czerwona | rol. | 80 |  |  |  |  |  |
| 62 | Papier EKG 104 mm x 40 m, nadruk - kratka czerwona | rol. | 580 |  |  |  |  |  |
| 63 | Papier EKG 110 mm x 40 m, nadruk - kratka czerwona | rol. | 120 |  |  |  |  |  |
| 64 | Papier EKG 112 mm x 25 m, nadruk - kratka czerwona | rol. | 450 |  |  |  |  |  |
| 65 | Papier do autorefraktometru 57 mm x 30 m, gładki | rol. | 180 |  |  |  |  |  |
| 66 | Papier do mostka impedycyjnego 110 mm x 20 m, gładki | rol. | 130 |  |  |  |  |  |
| 67 | Papier Hellige EK-41 55 mm x 40 m, nadruk - kratka pomarańczowa | rol. | 300 |  |  |  |  |  |
| 68 | Papier USG Sony UPP 110 S 110 mm x 20 m, oryginalny | rol. | 80 |  |  |  |  |  |
| 69 | Elektroda do badań spoczynkowych, długookresowych, monitorowania i diagnostyki, rozmiar 50 mm, piankowa, żel stały, hypoalergiczny klej, nie zawiera lateksu i PVC, op. a 50 szt. | op. a 50 szt. | 180 |  |  |  |  |  |
| 70 | Elektroda do badań wysiłkowych i holterowskich, rozmiar 55 x 40 mm, piankowa, żel stały, hypoalergiczny klej, posiada podłużny otwór (bez przecięcia boków elektrody) umożliwiający mocowanie przewodów, nie zawiera lateksu i PVC, op. a 50 szt. | op. a 50 szt. | 1600 |  |  |  |  |  |
| 71 | Elektroda przyssawkowa, rozmiar 24 mm, wielorazowego użytku, jeden kpl. składa się z sześciu elektrod w kolorze niebieskim | kpl.- 6 szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 72 | Elektroda klamrowa, wielorazowego użyku, jeden kpl. składa się z czterech elektrod w kolorze: żółtym, zielonym, czerwonym, czarnym | kpl.- 4 szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 73 | Czepek EEG silikonowo-gumowy dla dorosłych | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 74 | Kabel do badań EKG Ascard K-100 10-odprowadzeniowy, nierozłączny, zakończony wtykami bananowymi 2 x Ø4 mm, wtyk D-Sub 15 pin, dł. odprowadzenia przedsercowego 70 cm, kończynowego 110 cm, przewód zbiorczy 150 cm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 75 | Kabel do badań EKG Ascard A4, Mr Gold, Silver, Red, Green, Blue 10-odprowadzeniowy, nierozłączny, zakończony wtykami bananowymi 2 x Ø4 mm, wtyk D-Sub 15 pin, dł. odprowadzenia przedsercowego 70 cm, kończynowego 110 cm, przewód zbiorczy 150 cm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 76 | Żel do EKG, pojemność 0,5 l | but. | 130 |  |  |  |  |  |
| 77 | Żel do USG, pojemność 0,5 l | but. | 250 |  |  |  |  |  |
| 78 | Żel do USG, pojemność 0,5 l, z 4% wyciągiem z aloesu | but. | 10 |  |  |  |  |  |
| 79 | Pasta naskórkowa Every, pojemność 160 g | but. | 12 |  |  |  |  |  |
| 80 | Żel sterylny poślizgowy, przeznaczony m.in. do wymiany wszelkiego rodzaju cewników, bezzapachowy, bezbarwny, hypoalergiczny, sterylizowany radiacyjnie, pakowany w saszetki o pojemności 5 g | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 81 | Torebki do sterylizacji S, EO, samozaklejające, rozmiar 75 x 200 mm, część foliowa zabarwiona na zielono, 3 pionowe zgrzewy oraz 1 poprzeczny w kształcie klina, co ułatwia otwieranie, posiadają wycięcie na kciuki ułatwiające napełnianie i otwieranie torebki, informacje na produkcie w j. polskim, op. a 200 szt. | op. a 200 szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 82 | Torebki do sterylizacji S, EO, samozaklejające, rozmiar 90 x 203 mm, część foliowa zabarwiona na zielono, 3 pionowe zgrzewy oraz 1 poprzeczny w kształcie klina, co ułatwia otwieranie, posiadają wycięcie na kciuki ułatwiające napełnianie i otwieranie torebki, informacje na produkcie w j. polskim, op. a 200 szt. | op. a 200 szt. | 84 |  |  |  |  |  |
| 83 | Torebki do sterylizacji S, EO, samozaklejające, rozmiar 90 x 133 mm, część foliowa zabarwiona na zielono, 3 pionowe zgrzewy oraz 1 poprzeczny w kształcie klina, co ułatwia otwieranie, posiadają wycięcie na kciuki ułatwiające napełnianie i otwieranie torebki, informacje na produkcie w j. polskim, op. a 200 szt. | op. a 200 szt. | 54 |  |  |  |  |  |
| 84 | Torebki do sterylizacji S, EO, samozaklejające, rozmiar 90 x 230 mm, część foliowa zabarwiona na zielono, 3 pionowe zgrzewy oraz 1 poprzeczny w kształcie klina, co ułatwia otwieranie, posiadają wycięcie na kciuki ułatwiające napełnianie i otwieranie torebki, informacje na produkcie w j. polskim, op. a 200 szt. | op. a 200 szt. | 105 |  |  |  |  |  |
| 85 | Torebki do sterylizacji S, EO, samozaklejające, rozmiar 130 x 356 mm, część foliowa zabarwiona na zielono, 3 pionowe zgrzewy oraz 1 poprzeczny w kształcie klina, co ułatwia otwieranie, posiadają wycięcie na kciuki ułatwiające napełnianie i otwieranie torebki, informacje na produkcie w j. polskim, op. a 200 szt. | op. a 200 szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 86 | Torebki do sterylizacji S, EO, samozaklejające, rozmiar 130 x 250 mm, część foliowa zabarwiona na zielono, 3 pionowe zgrzewy oraz 1 poprzeczny w kształcie klina, co ułatwia otwieranie, posiadają wycięcie na kciuki ułatwiające napełnianie i otwieranie torebki, informacje na produkcie w j. polskim, op. a 200 szt. | op. a 200 szt. | 58 |  |  |  |  |  |
| 87 | Torebki do sterylizacji S, EO, samozaklejające, rozmiar 140 x 280 mm, część foliowa zabarwiona na zielono, 3 pionowe zgrzewy oraz 1 poprzeczny w kształcie klina, co ułatwia otwieranie, posiadają wycięcie na kciuki ułatwiające napełnianie i otwieranie torebki, informacje na produkcie w j. polskim, op. a 200 szt. | op. a 200 szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 88 | Torebki do sterylizacji S, EO, samozaklejające, rozmiar 200 x 330 mm, część foliowa zabarwiona na zielono, 3 pionowe zgrzewy oraz 1 poprzeczny w kształcie klina, co ułatwia otwieranie, posiadają wycięcie na kciuki ułatwiające napełnianie i otwieranie torebki, informacje na produkcie w j. polskim, op. a 200 szt. | op. a 200 szt. | 58 |  |  |  |  |  |
| 89 | Wskaźnik chemiczny liniowy do pary wodnej, op. a 480 szt. | op. -480 szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 90 | Kabel pacjenta nierozłączny 10-cio odprowadzeniowy zakończony wtykiem D-Sub 15 pin w obudowie i zakończony wtykami bananowymi 4mm o długościach: odprowadzenia przedsercowe 70 cm, kończynowe 110 cm, przewód zbiorczy 200 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 91 | Przylepiec z folii polietylenowej, rozm. 2,5 cm x 4,5 m, przezroczysty, hypoalergiczny, wodoodporny (szczelny), nieprzepuszczalny dla płynów i bakterii, z klejem akrylowym bez dodatku tlenku cynku równomiernie naniesionym na całej powierzchni przylepca, op. a 12 szt. | op. a 12 szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 92 | Maska ochronna z zaworem oddechowym i filtrem chirurgicznym zapewniająca ochronę przed drobnoustrojami chorobotwórczymi personelowi medycznemu i pacjentom, minimalna skuteczność filtra 99%, op. a 8 szt. | op. a 8 szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |

Dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.:

- deklaracje zgodności

- certyfikaty CE, jeśli są wymagane zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.

Ponadto na żądanie Zamawiającego :

- deklaracja zgodności producenta z normą EN 455 część 1, 2, 3, 4 dla rękawic z pozycji: 40-53

- deklaracja zgodności producenta z Dyrektywą 89/686/EEC, potwierdzająca wymaganą kategorię środka ochrony indywidualnej dla rękawic z pozycji: 40-53

- niezależne badania potwierdzające przebadanie rękawic na przenikalność wirusów zgodnie z ASTM F 1671-07 dla rękawic z pozycji: 40-52

- karty katalogowe potwierdzające spełnianie wymaganych parametrów – dot. wszystkich pozycji.

Prosimy dostarczyć próbki w wymienionych poniżej pozycjach:

- poz.10   -1 szt.

- poz.11  - 1 szt.

- poz.12 – 1 szt.

- poz.13  - 1 szt.

- poz.14 – 1 szt.

- poz.70 – 5 szt.

- poz.78 – 1 szt.

- poz.80 – 1 szt.