Załącznik Nr 1

( Pieczęć Wykonawcy – adres, REGON, NIP)

Rodzaj postępowania:          przetarg nieograniczony

Przedmiot postępowania: na dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wykonywania badań serologicznych w kierunku boreliozy wraz z dzierżawą aparatu do wykonywania tych badań do Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej - dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu

FORMULARZ OFERTOWY

Wykonawca............................................................................................................................

................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………

Oferujemy realizację zamówienia na następujących zasadach:

a) cena za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi zgodnie z Załącznikiem Nr 4  :

netto: ............................................................ zł + należna stawka VAT

słownie: ……………………………………………………………………………………..

brutto:.......................................................... zł

słownie: ……………………………………………………………………………………..

b) łączna cena za dzierżawę analizatora  w okresie 36.m-cy :

netto: ............................................................ zł + należna stawka VAT

słownie: ……………………………………………………………………………………..

brutto:.......................................................... zł

słownie: ……………………………………………………………………………………..

c) cena za dzierżawę analizatora w okresie 1.miesiąca :

netto: ............................................................ zł + należna stawka VAT

słownie: ……………………………………………………………………………………..

brutto:.......................................................... zł

słownie: ……………………………………………………………………………………..

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, a także podpiszemy umowę - zgodnie z projektem umowy stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszej Specyfikacji.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany                               w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. 30 dni.

OPIS PRZEDMIOTU DZIERŻAWY

1. Czytnik ELISA do badań serologicznych w kierunku boreliozy

| WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO | TAK / NIE | UWAGI ZAMAWIAJACEGO |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry graniczne analizatora |  |  |
| 1 | System otwarty umożliwiający pracę z każdą standardową mikropłytką. |  |  |
| 2 | Możliwość czytania całej płytki jak i pojedynczych oznaczeń. |  |  |
| 3 | Pomiary monochromatyczne i bichromatyczne. |  |  |
| 4 | Pamięć co najmniej 10 procedur pomiarowych (aparat zapamiętuje krzywe kalibracyjne w opcji z kalibracją wielopunktową). |  |  |
| 5 | Krzywa kalibracyjna oparta na min. 3 punktach dla obu klas. |  |  |
| 6 | Odczynnik – bufor do rozcieńczania surowicy dla zestawu do oznaczania przeciwciał IgM powinien zawierać absorbent czynnika reumatoidalnego i p-c IgG, dzięki temu nie będzie konieczna oddzielna absorpcja. |  |  |
| 7 | Płytka mikrotitracyjna opłaszczona pełnym ekstraktem Borrelia burgdorferi, garinii i afzelli, zawiera natywne antygeny, a test do oceny przeciwciał w klasie IgG zawiera dodatkowo rekombinowany antygen VlsE w celu zwiększenia czułości. |  |  |
| 8 | Wybór programu obliczeniowego (opcja absorbancji , z pojedynczym kalibratorem, z odcięciami, regresji, z wieloma standardami, z % absorbancji i opcja uptake) |  |  |
| 9 | Nie wymaga kosztów eksploatacyjnych |  |  |
| 10 | Nie wymaga czynności kalibracyjnych ani konserwacyjnych |  |  |
| 11 | Wbudowana drukarka wewnętrzna termiczna (możliwość dołączenia drukarki zewnętrznej z wejściem szeregowym) |  |  |
| 12 | Czytnik może pracować niezależnie lub współdziałając z siecią komputerową i bazą danych |  |  |
| 13 | Długości fal: 405, 450, 492 i 630 nm |  |  |
| 14 | Aparat dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r Dz.U. Nr 93 poz. 896 oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro Dz. U. Nr 04.251.2515 |  |  |
| 15 | Dostarczenie wraz z aparatem pełnej instrukcji obsługi w języku polskim i kopii deklaracji zgodności CE |  |  |
| 16 | Dostarczenie wszystkich ulotek odczynnikowych (ujętych w ofercie) oraz kart charakterystyk odczynników zawierających materiały niebezpieczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 28 września 2005 roku w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych (Dz.U.2005,201,1674) |  |  |
| 17 | Ilość oferowanych opakowań musi uwzględniać trwałość odczynników po otwarciu, przy założeniu równomiernej realizacji zapotrzebowania przez cały okres umowy |  |  |
| 18 | Dostawa i montaż na koszt Wykonawcy |  |  |
| 19 | Przeszkolenie pracowników zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu oferty na koszt Wykonawcy |  |  |
| 20 | Analizator używany ( rok produkcji nie wcześniej niż 2011) |  |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenia są kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do użytku bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

NIE SPEŁNIENIE JEDNEGO WYMAGANEGO WARUNKU SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY.

...................................................................................

miejscowość, data

.................................................................................

podpis osoby/osób/upoważnionej do reprezentacji wykonawcy