Załącznik Nr 1

( Pieczęć Wykonawcy – adres, REGON, NIP)

Rodzaj postępowania:          przetarg nieograniczony

Przedmiot postępowania: na dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wykonywania badań hematologicznych wraz z dzierżawą aparatu do wykonywania tych badań do Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej - dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu

FORMULARZ OFERTOWY

Wykonawca............................................................................................................................

................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………

Oferujemy realizację zamówienia na następujących zasadach:

a) cena za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi zgodnie z Załącznikiem Nr 4  :

netto: ............................................................ zł + należna stawka VAT

słownie: ……………………………………………………………………………………..

brutto:.......................................................... zł

słownie: ……………………………………………………………………………………..

b) łączna cena za dzierżawę analizatora  w okresie 36.m-cy :

netto: ............................................................ zł + należna stawka VAT

słownie: ……………………………………………………………………………………..

brutto:.......................................................... zł

słownie: ……………………………………………………………………………………..

c) cena za dzierżawę analizatora w okresie 1.miesiąca :

netto: ............................................................ zł + należna stawka VAT

słownie: ……………………………………………………………………………………..

brutto:.......................................................... zł

słownie: ……………………………………………………………………………………..

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, a także podpiszemy umowę - zgodnie z projektem umowy stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszej Specyfikacji.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany                               w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. 30 dni.

OPIS PRZEDMIOTU DZIERŻAWY

## Automatyczny analizator hematologiczny z rozdziałem białych krwinek na pięć subpopulacji o wydajności około 60 badań na godzinę

| WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO | TAK / NIE | UWAGI ZAMAWIAJACEGO |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry graniczne analizatora |  |  |
| 1 | Analizator - ( rok produkcji nie wcześniej niż 2012) |  | Podać rok produkcji |
| 2 | Pięcioparametrowy rozdział krwinek białych, wyrażony w liczbach procentowych i bezwzględnych na podstawowe subpopulacje: neutrocyty, eozynocyty, bazocyty, monocyty, limfocyty. |  |  |
| 3 | Minimum 26 oferowanych parametrów |  |  |
| 4 | Rozdział WBC minimum dwoma niezależnymi metodami (w tym met. cytochemii) w oparciu o bezpośredni pomiar każdej frakcji w ich naturalnej formie. |  |  |
| 5 | Możliwość oznaczania młodych form komórkowych i atypowych limfocytów w wartościach procentowych i bezwzględnych. Na wyniku muszą być prezentowane obie wartości. |  |  |
| 6 | Wydajność nie mniej niż 60 badań na godzinę |  |  |
| 7 | Łatwy wybór trybu pracy CBC lub CBC / Diff z rzeczywistym ograniczeniem ilości i rodzajów użytych odczynników do analizy CBC. |  |  |
| 8 | Manualny sposób podawania próbki |  |  |
| 9 | Objętość próbki dla oznaczenia CBC (bez wstępnego rozcieńczenia) nie może przekraczać 30 (l. |  |  |
| 10 | Bezcyjankowy odczynnik lizujący. Wszystkie oferowane odczynniki, a także kalibrator i krew kontrolna muszą pochodzić od jednego producenta. |  | Załączyć oświadczenie |
| 11 | Analizator musi posiadać zakres liniowości nie mniejszy niż: WBC 0 – 120 x 103 / µl RBC 0 – 8 x 106 / µl HGB 0 – 24 g / dl HCT 0 – 67 % PLT 0 – 2800 x 103 / µl | (podać) |  |
| 12 | Stabilność odczynników nie krócej niż 5 miesięcy, po podłączeniu do analizatora . |  |  |
| 13 | Zarówno analizator jak i oferowane odczynniki muszą posiadać deklarację zgodności z normą EN 45014 i dyrektywą 98/79/EC |  |  |
| 14 | Na czas trwania dzierżawy dostawca zapewnia bezpłatny serwis |  |  |
| 15 | Dostawa i montaż na koszt Wykonawcy |  |  |

Zapewnienie przeszkolenia wszystkich pracowników laboratorium w zakresie obsługi                            i interpretacji wyników badań.

Możliwość podłączenia analizatora immunochemicznego do systemu LSI PSM pracującego                   w laboratorium.

Oświadczamy, że oferowane urządzenia są kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do użytku bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

NIE SPEŁNIENIE JEDNEGO WYMAGANEGO WARUNKU SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY.

...................................................................................

miejscowość, data

.................................................................................

podpis osoby/osób/upoważnionej do reprezentacji wykonawcy